Nr sprawy: RI.271-1/12

Gmina Jutrosin

ul. Rynek 26

63-930 Jutrosin

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

Budowa  instalacji  solarno-wiatrowych  do  zasilania  oświetlenia  drogowego  na

terenie  Gminy  Jutrosin

Gmina Jutrosin, powiat rawicki, woj. wielkopolskie

Opracował: 		Zatwierdził:

Jutrosin, 20.02.2012r.

# Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Jutrosin

Ul. Rynek 26

63-930 Jutrosin

Powiat rawicki, woj. Wielkopolskie

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30

Tel. +48 065 547 14 19, fax. +48 065 547 14 51

NIP Gminy Jutrosin 699-18-67-802

Regon Gminy Jutrosin 411050511

e-mail: umig@jutrosin.eu

www.bip.jutrosin.eu

# Tryb udzielania zamówienia

2.1. Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej PZP.

# 3.    Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji solarno-wiatrowych do zasilania oświetlenia drogowego na terenie gminy Jutrosin. Zamówienie polega na budowie 19 szt. słupów z zamontowanym modułem fotowoltaicznym, siłownią wiatrową, oprawą oświetleniową LED, akumulatorem oraz regulatorem sterowanym za pomocą pilota. Szczegółowe parametry poszczególnych urządzeń określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

3.2. Szczegółowy zakres robót określony został w:

– przedmiarze robót wraz z kosztorysem zerowym - załącznik do SIWZ

3.3. Kody CPV

45316110-9    Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

31121340-5    Elektrownie wiatrowe

31712331-9    Fotoogniwa

# Termin realizacji zamówienia, gwarancja

  - Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do dnia 15 maja 2012 roku.

  - Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy od daty końcowego odbioru.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  - O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

    - posiadania wiedzy i doświadczenia. 
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną tj.: robotę polegającą na budowie instalacji solarno-wiatrowej (hybrydowej), zamontowanej na słupie, służącej zasilaniu oświetlenia drogowego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości nie niższej niż 200.000,00zł i liczbie kompletnych instalacji ( tj. słup wraz fundamentem, akumulator, oprawa LED, moduł fotowoltaiczny i siłownia wiatrowa) w jednym zamówieniu nie mniejszej niż 8 szt.

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jedna osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

  - W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 PZP.

  - Sprawdzenie spełnienia warunków określonych powyżej oraz warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie złożonych oświadczeń oraz dołączonych do oferty dokumentów wymienionych w pkt. 6 SIWZ, według zasady spełnia / nie spełnia.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dostarczyć należy:

6.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP -  wzór druku oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ;

6.1.2 Wykaz robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – załącznik do SIWZ;

6.1.3. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP, do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

6.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania - wzór druku oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ,

6.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP,

6.2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

6.2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

6.2.5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym     w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6.2.6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym     w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

6.3. Każdy Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu oprócz oświadczeń       i dokumentów wymienionych w punktach 6.1 i 6.2 SIWZ  składa również kosztorys ofertowy w wersji papierowej opracowany przez Wykonawcę w oparciu o załączony przedmiar robót i kosztorys zerowy- Załącznik nr do do SIWZ.
Ponadto Wykonawca składa ofertę na formularzu ofertowym stanowiący załącznik do do SIWZ. Formularz ofertowy ma stanowić pierwszą stronę oferty.

6.3.1 Słup:

- obliczenia uwzględniające wagę systemu, powierzchnię paneli fotowoltaicznych i siłowni wiatrowej zgodnie z normą PN EN 1991-1-4, wykonane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia w branży budowlanej,

- certyfikat CE potwierdzający spełnianie przez konstrukcję słupa wymagania norm europejskich

- świadectwo jakości powłoki cynkowej  wg. ISO 1461,

- certyfikat CE dopuszczający do stosowania na terenie UE

- dokument potwierdzający proces spawania zgodny z normami europejskimi

- certyfikat CE na słupy stalowe dla elektrowni wiatrowych

6.3.2 Fundament:

- obliczenia uwzględniające wagę systemu oraz powierzchnię paneli fotowoltaicznych i siłowni wiatrowej pod montaż systemu w I strefie, wykonane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia w branży budowlanej,

- certyfikat CE na zgodność z normą europejską

6.3.3 Akumulator:

- deklaracja CE na zgodność z obowiązującymi normami

6.3.4 Moduł fotowoltaiczny:

- deklaracja zgodności CE producenta na zgodność z dyrektywami Unii Europejskiej

- certyfikat  wydany przez niezależne laboratorium na zgodność z normą: 
CEI  EN 61730

- karta katalogowa producenta potwierdzająca dane znamionowe modułu fotowoltaicznego

6.3.5 Oprawa oświetleniowa LED:

- obliczenia natężenia oświetlenia (wygenerowane z programu do obliczeń) terenu zewnętrznego o wymiarach 30m x 6m przy zawieszeniu oprawy na wysokości 6,3m od podłoża oraz na środku krawędzi dłuższego boku podanego obszaru,

- wydruk bryły światłości - krzywych rozsyłu strumienia świetlnego oprawy zamontowanej na wys. 6,3m (cd/klm) w dwóch płaszczyznach: poprzecznej oraz osiowej,

- deklaracja zgodności CE z dyrektywą RoHS,

- deklaracja zgodności CE z dyrektywą EMC,

- karta katalogowa producenta potwierdzająca dane znamionowe oprawy.

6.3.6 Siłownia wiatrowa:

- deklaracja zgodności CE producenta z dyrektywą EMC dla siłowni wiatrowej,

- Certyfikat ISO 9001 producenta

- karta katalogowa producenta potwierdzająca dane znamionowe siłowni wiatrowej

6.3.7 Regulator do siłowni wiatrowej:

  - deklaracja zgodności CE z dyrektywą EMC dla regulatora ładowania,

  - Certyfikat ISO 9001 producenta.

6.3.8 Regulator solarny:

  - deklaracja zgodności CE z dyrektywą EMC.

6.3.9 Pilot radiowy do komunikacji z regulatorem:

  - deklaracja zgodności CE z dyrektywą EMC.

6.4. Każdy Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu oprócz oświadczeń 
i dokumentów wymienionych w punktach 6.1, 6.2 i 6.3 SIWZ  składa również kosztorys ofertowy w wersji papierowej opracowany przez Wykonawcę w oparciu o załączony przedmiar robót oraz kosztorys zerowy – załącznik nr 6 do SIWZ.

6.4. W przypadków wykonawców mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy złożyć dokumenty zgodnie z §2 ust. 2 oraz  §4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.  z  2009r. Nr 226, poz. 1817 z późn. zm.)

6.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

## 6.5.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w art. 24 ust. 1 PZP muszą być spełnione odrębnie przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie, natomiast pozostałe warunki szczegółowe powinny być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

## 6.5.2. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich    w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.5.3. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika.

6.5.4. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

6.5.5 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub za pomocą faksu.

  - Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zostaną przekazane za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

  - Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 
Pan Marek Glura –tel. (65)5472520 
lub w razie jego nieobecności:  
Pan Ryszard Wojciechowski – , tel. (65)5471419 
Z w/w osobami kontaktować należy się w godzinach od 8.00 do 15.00.

- Wadium.

8.1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

# Termin związania ofertą.

  - Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# Opis sposobu przygotowania oferty.

## Wymagania podstawowe.

    - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedną lub większą ilość zadań. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

    - Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

    - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców).

    - Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii wystawione przez osoby do tego upoważnione,

    - We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.

    - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

## Forma oferty.

    - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

    - Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

    - Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów, na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

    - Zaleca się, aby całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

    - Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy uprawnione/upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

    - Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę w uprzednio wpisany przez niego tekst muszą być parafowane.

    - Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

    - Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: „Budowa  instalacji  solarno-wiatrowych  do  zasilania  oświetlenia  drogowego  na terenie  Gminy  Jutrosin”. Nie otwierać przed dniem 09 marca 2012 roku godz. 10:15”

    - Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

  - Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie, Rynek 26, 63-930 Jutrosin, pok. nr 5 (sekretariat)  w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 09 marca 2012 roku do godziny 10:00.

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie, Rynek 26, 63-930 Jutrosin, w sali ślubów, w dniu 
09 marca 2012 roku o godz. 10:15

# Opis sposobu obliczenia ceny

  - Podana w ofercie cena jest ceną kosztorysową musi być wyrażona 
z dokładnością do dwóch miejscu po przecinku w PLN.

  - Kosztorys ofertowy należy sporządzić przy wykorzystaniu metody uproszczonej. Zamawiający wymaga od wykonawców opracowania kosztorysów ofertowych wg załączonego przedmiaru robót tzn. kosztorys ofertowy powinien zawierać wszystkie pozycje z przedmiaru robót. Dopuszcza sie zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywane w dokumentacji, tj. spełniające wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji lub lepsze.

  - Na cenę oferty powinny składać się koszty: wynikające z kosztorysów ofertowych sporządzonych na bazie: przedmiaru robót, kosztorysu zerowego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz pozostałej dokumentacji projektowej oraz inne koszty, których poniesienie jest niezbędne do realizacji zakresu prac będących przedmiotem zamówienia, takie jak: koszt urządzenia i dozoru placu budowy, uporządkowania placu budowy i zaplecza, koszty ubezpieczenia robót i budowy, koszty energii elektrycznej, koszty obsługi geodezyjnej.

# Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

  - Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

    - zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

    - nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

  - Kryterium oceny:
Cena oferty – waga 100 %.

  - Ranking ofert przy uwzględnieniu w/w kryterium ustalony będzie wg wzoru, w skali do 100 punktów, w następujący sposób:

C = (Cncb/Cbob) x 100 x 100%, gdzie:

C - ilość punktów za cenę,

Cncb - najniższa cena brutto,

Cbob - cena brutto oferty badanej

13.4. 	Oferta najtańsza otrzyma 100 punktów.

# Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą pod względem kryterium oceny ofert określonego w pkt. 13.2 SIWZ.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

    - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom.

    - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

    - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

    - terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 14.2 również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

  - Przed podpisaniem umowy należy wnieźć zabezpieczenie należytego wykonania umowy określone w punktcie 15 SIWZ.

  - W celu ustalenia terminu podpisania umowy Zamawiający skontaktuje się 
z Wykonawcą.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

15.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości 5 % wartości zamówienia  tj. zaoferowanej ostatecznej ceny łącznie 
z podatkiem VAT  /po  zaokrągleniu  do 100 zł w górę/. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

15.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w:

-	pieniądzu,

- 	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- 	gwarancjach bankowych

- 	gwarancjach ubezpieczeniowych,

- 	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

# Informacje ogólne dotyczące umowy w sprawie niniejszego zamówienia

# Umowa o zamówienie publiczne zostanie podpisana na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Projekt umowy zostanie uzupełniony o dane wynikające z treści oferty.

  - Zmiany umowy o zamówienie publiczne dopuszczalne są w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w niżej wymienionych przypadkach:
- zmiany stawki podatku VAT
- zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób  wymienionych przez strony do realizacji umowy
- zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę
- zmiany terminu wykonania zadania w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, na które wykonawca nie ma wpływu (np. wystąpienie kolizji, konieczność wykonania robót dodatkowych),
- konieczności wprowadzenia robót zamiennych w zależności od specyfiki zamówienia.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów określonych w prawie zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI Ustawy - PZP.

# Podwykonawstwo

  - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

  - Wskazanie informacji o podwykonawcach nastąpi w Formularzu Oferty.

# Informacje dodatkowe

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  - Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

  - Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

  - Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.