ODPOWIEDZ NA PYTANIA DOTYCZACE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  NA BUDOWĘ SALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ W SZKARADOWIE

Odpowiedź:

- i 2.  Instalacje zimnej wody z rur stalowych, ciepła woda i cyrkulacja z tworzywa sztucznego: PP i izolacji zgodnie z przedmiarem. W podejściach do baterii stojących należy doliczyć wężyki, zawory odcinające – w poz. 1.60

- Instalacja c.o. w posadzkach i ścianach w izolacji wg przedmiaru.

- Do przedmiaru należy dodać dostawę i montaż zbiornika bezodpływowego o pojemności 9,6m3

Do opracowania przyjęto zbiornik z laminatu poliestrowo-szklanego.

- Demontaż zbiornika gazu  wg umowy z dzierżawcą

- Do przyłącza wody należy doliczyć  105 m taśmy lokalizacyjnej.

- Przejścia rur kotłowni w izolacji ognioodpornej – należy doliczyć 10 szt.

- Kanały wentylacyjne zgodnie z opinią strażacką