ODPOWIEDZ NA PYTANIA DOTYCZACE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  NA BUDOWĘ SALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ W SZKARADOWIE

Pytanie :  W przedmiarach robót nie zawarto stropu gęstożebrowego Teriva nad częścią socjalną. Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru

- W przedmiarze robót nie zawarto stropu gęstożebrowego Teriva nad częścią socjalną, dlatego należy dodać do przedmiaru :

-  strop gęstożebrowy belkowo-pustakowy typu Teriva 24/60 BASE gr. 24 cm na powierzchni 78,5 m2