ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

W związku z zapytaniem dotyczącym przetargu nieograniczonego na Budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na terenie osiedla mieszkaniowego w m. Nowy Sielec – etap I, Gmina Jutrosin wyjaśnia, iż:

Pytanie:

Odpowiedź:

- nie jest wymagana inspekcja TV wykonanych sieci grawitacyjnych

- protokoły z zagęszczenia gruntu w miejscach wykopu, badania wody, koszty zajęcia i organizacji robót oraz koszt rozbiórki i ponownego ułożenia kostki  należy wycenić wg. załączonego przedmiaru robót