Jutrosin, dnia 30.08.2019r.

RIOŚiGN. 271.4.2019

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo-Ostoje w aglomeracji Jutrosin”

Zamawiający zawiadamia, że dnia 30.08.2019 r. do Gminy Jutrosin wpłynęło pismo od potencjalnego Wykonawcy z zapytaniem dotyczącym wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm) Zamawiający – Gmina Jutrosin udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie:

Czy Inwestor dopuszcza wykonanie korpusów pompowni z betonu wibroprasowanego klasy C 35/45, wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F150 uwzględniając, że korpus z w/w materiału może być posadowiony w terenie najezdnym o obciążeniu do 40T bez dodatkowych zabezpieczeń, nie wymaga stosowania dodatkowych płyt odciążających i kotwiących?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie korpusów pompowni z betonu wibroprasowanego klasy C 35/45, wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F150

Pytanie:

Nawiązując do ogłoszonego przez Państwa przetargu oraz udostępnionego projektu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie w/w zadania wnosimy o  udzielenie odpowiedzi na niżej wymienione pytania:

1.Inwestor w projekcie budowlanym oraz STWiOR poinformował o konieczności rozbudowy  istniejącego  już systemu monitoringu pompowni ścieków, czym narusza zasadę uczciwej konkurencji oraz Prawo zamówień Publicznych , w zakresie:

a)  w myśl art. 29 i 30 Ustawy Pzp w ramach uczciwej konkurencji Inwestor powinien dopuścić zastosowanie równolegle odrębnego systemu monitoringu i wizualizacji dla nowo budowanych przepompowni ścieków, w przeciwnym wypadku oczywiste jest, że najkorzystniejszą ofertą w zakresie dostawy pompowni będzie oferta firmy, która dostarczyła już Inwestorowi system monitoringu i jest jednocześnie Producentem/Oferentem pompowni ścieków.

Funkcjonujący system monitoringu jest własnością konkretnego Producenta, będącego jednocześnie Producentem/Oferentem pompowni, co narusza zasady uczciwej konkurencji poprzez ograniczony dostęp dla innych Producentów / Oferentów w powyższym postępowaniu przetargowym.

b) jeżeli Inwestor nie pozwoli na działanie dwóch równorzędnych systemów monitoringu wg uzasadnienia jak wyżej, to wpięcie do istniejącego systemu monitoringu nowych realizowanych pompowni, w myśl art. 29 i 30 Ustawy Pzp, powinno być wyłączone z przetargu,  ze względu na zasadę uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców wg uzasadnienia jak wyżej

a  potencjalny Wykonawca powinien jedynie dostosować szafy sterownicze do wymagań zawartych

w projekcie budowlanym oraz SIWZ bez konieczności podłączania ich do istniejącego systemu monitoringu konkretnego i jedynego Producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie odrębnego systemu monitoringu i wizualizacji

Pytanie:

Czy pompownie objęte przedmiotem zamówienia traktowane są całościowo jako wyrób budowlany w myśl ustawy o wyrobach budowlanych, czy też mogą być dopuszczone do użytku na podstawie indywidualnej dokumentacji technicznej?

Odpowiedź:

Pompownie objęte przedmiotem zamówienia mogą być dopuszczone do użytku na podstawie indywidualnej dokumentacji technicznej

Pytanie:

Czy wymagane są dokumenty dopuszczające dla pompowni ścieków, na podstawie których w myśl ustawy o wyrobach budowlanych pompownie znakowane są znakiem CE i/lub B

Odpowiedź:

3)	Wnosimy o wskazanie w treści umowy, że za wykonanie robót zamiennych, należne jest Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie; w przypadku gdy wykonanie robót zamiennych będzie powodować wzrost kosztów zamówienia.

Obecne brzmienie par 4 pkt 7, wskazuje, że Wykonawca może wprowadzić zmiany, jednak nie spowodują one zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, chyba że te zmiany będą zmniejszać koszty zamawiającego. Takie zapisy są niezgodne z  art. 140 prawa zamówień publicznych, zgodnie z którym zakres zobowiązania umownego Wykonawcy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w Ofercie. Na etapie przygotowania oferty Wykonawca nie jest w stanie określić jakie zmiany w zakresie sposobu świadczenia będą przeprowadzone. Wykonawca poprzez złożenie Oferty zobowiązuje się wykonać roboty budowlane wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, który w przypadku robót budowlanych zawarty jest w projekcie budowlanym i SST ( art. 31 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). W związku z tym, treścią oferty a tym samym zobowiązaniem umownym Wykonawcy nie jest objęte wykonanie robót zamiennych; które co oczywiste nie wynikają ani z projektu ani z SST.

4)	Wnosimy o dopisanie, ujednolicenie, zgodnie z zapisami SIWZ pkt 16 1), w par. 4 pkt 10 w drugim zdaniu: „ W przypadku braku w/w cen i składników zastosowane zostaną pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-ów oraz KNR-ów i niskie ceny wg wydawnictwa Sekocenbud obowiązującego w danym okresie rozliczeniowym / Sekocenbud – w zakresie cen materiałów i sprzętu”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że załącznik nr 5 do SIWZ jest projektem umowy i wszystkie zasugerowane zmiany Gmina Jutrosin akceptuje