Jutrosin, dnia 30.08.2019r.

RIOŚiGN. 271.4.2019

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo-Ostoje w aglomeracji Jutrosin”

Zamawiający zawiadamia, że dnia 28.08.2019 r. do Gminy Jutrosin wpłynęło pismo od potencjalnego Wykonawcy z zapytaniem dotyczącym wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm) Zamawiający – Gmina Jutrosin udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie:

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie posiada projektu odtworzenia nawierzchni

Pytanie:

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie posiada projektu tymczasowej organizacji ruchu

Pytanie:

Odpowiedź:

Koszty ewentualnej niezbędnej wycinki drzew i krzewów ponosi Zamawiający

Pytanie:

Odpowiedź:

Koszty administracyjne związane z ewentualną niezbędną wycinką drzew i krzewów ponosi Zamawiający

Pytanie:

Odpowiedź:

Zamawiający na stronie www.bip.jutrosin.eu załącza kosztorysy w formacie ATH

Pytanie:

Odpowiedź:

Zamawiający na stronie www.bip.jutrosin.eu załącza schematy przepompowni ścieków

Pytanie:

Odpowiedź:

Zamawiający na stronie www.bip.jutrosin.eu załącza profile podłużne rurociągów tłocznych

Pytanie:

Odpowiedź:

Po stronie inwestora są przyłącza energetyczne łącznie ze skrzynkami energetycznymi. Skrzynka sterownicza przepompowni jest w komplecie przepompowni, natomiast należy przewidzieć połączenie kablowe między skrzynkami długości 5m.